## Formularz oferty
Załącznik nr 1
Nazwa i siedziba (adres) Wykonawcy: ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… tel.:………….…….fax:………………. NIP: ………………………………….. |  |  |  | do umowy nr ……………………… z dnia …………...…………………
PWiK sp. z o.o. w Knurowie
ul. Szpitalna 11
44-194 Knurów
FORMULARZ OFERTY
Oferujemy sprzedaż materiałów instalacyjnych i armatury wodociągowo - kanalizacyjnej, zgodnie z opisem przedstawionym w Instrukcji dla Wykonawców i warunkami określonymi w Projekcie umowy, w cenach jednostkowych określonych niżej:
| lp. | Towar | Cena jednostkowa netto [zł] | Szacowana ilość towaru [mb./szt.] w okresie 2 lat | Cena netto [zł]
| 1 | 2 | 3 | 4* | 5
|  | Rury PE do wody dwuwarstwowe Klasy PE 100 RC Szereg SDR 11 PN 16 |  | mb.
| 1 | 25 |  | 100
| 2 | 32 |  | 500
| 3 | 40 |  | 100
| 4 | 50 |  | 100
| 5 | 63 |  | 200
|  | Rury PE do wody dwuwarstwowe Klasy PE 100 RC Szereg SDR 17 PN 10 |  | mb.
| 6 | 90 |  | 500
| 7 | 110 |  | 400
| 8 | 160 |  | 200
| 9 | 225 |  | 60
| 10 | 315 |  | 60
|  | Rury PE do wody trójwarstwowe Klasy PE 100 RC Szereg SDR 17 PN 10 |  | mb.
| 11 | 90 |  | 100
| 12 | 110 |  | 100
| 13 | 160 |  | 100
| 14 | 225 |  | 60
| 15 | 315 |  | 60
|  | Rury PVC Lite jednorodne SN8 z wydłużonym kielichem długość: 3,0 mb. |  | mb.
| 16 | 110 |  | 21
| 17 | 160 |  | 21
| 18 | 200 |  | 21
| 19 | 250 |  | 9
| 20 | 315 |  | 9
| 21 | 400 |  | 3
|  | Mufa PE elektrooporowa +GF+ PE100 SDR 11 ELGEF Plus |  | szt.
| 22 | 25 |  | 10
| 23 | 32 |  | 30
| 24 | 40 |  | 10
| 25 | 50 |  | 10
| 26 | 63 |  | 10
|  | Mufa PE elektrooporowa +GF+ PE100 SDR 17 ELGEF Plus |  | szt.
| 27 | 90 |  | 10
| 28 | 110 |  | 30
| 29 | 160 |  | 30
| 30 | 225 |  | 30
| 31 | 315 |  | 10
|  | Mufa redukcyjna PE elektrooporowa +GF+ SDR 17 ELGEF Plus |  | szt.
| 32 | 32/25 |  | 5
| 33 | 40/32 |  | 5
| 34 | 50/32 |  | 5
| 35 | 63/32 |  | 5
| 36 | 63/40 |  | 5
| 37 | 63/50 |  | 5
|  | Kolano PE elektrooporowe +GF+ PE100 SDR 11 ELGEF Plus Kąt 90° |  | szt.
| 38 | 25 |  | 10
| 39 | 32 |  | 30
| 40 | 40 |  | 10
| 41 | 50 |  | 10
| 42 | 63 |  | 10
| 43 | 90 |  | 10
| 44 | 110 |  | 10
| 45 | 160 |  | 10
| 46 | 225 |  | 10
|  | Zaślepka PE elektrooporowa +GF+ PE100 SDR 11 ELGEF Plus |  | szt.
| 47 | 25 |  | 5
| 48 | 32 |  | 5
| 49 | 40 |  | 5
| 50 | 50 |  | 5
| 51 | 63 |  | 5
|  | Obejma PE elektrooporowa +GF+ do nawiercania z obrotowym odejściem PE100 SDR 11 ELGEF Plus |  | szt.
| 52 | 63/32 |  | 10
| 53 | 63/40 |  | 5
| 54 | 63/50 |  | 5
| 55 | 90/32 |  | 20
| 56 | 90/40 |  | 5
| 57 | 90/50 |  | 5
| 58 | 90/63 |  | 5
| 59 | 110/32 |  | 20
| 60 | 110/40 |  | 5
| 61 | 110/50 |  | 5
| 62 | 110/63 |  | 5
| 63 | 160/32 |  | 10
| 64 | 160/40 |  | 5
| 65 | 160/50 |  | 5
| 66 | 160/63 |  | 10
| 67 | 225/32 |  | 10
| 68 | 225/40 |  | 5
| 69 | 225/50 |  | 5
| 70 | 225/63 |  | 5
|  | Kształtka elektrooporowa +GF+ Adaptery PE/mosiądz GZ ELGEF Plus |  | szt.
| 71 | 20/ ½” |  | 5
| 72 | 25/ ¾” |  | 5
| 73 | 32/ 1” |  | 30
| 74 | 32/ 1 ¼” |  | 10
| 75 | 32/ 1 ½” |  | 10
| 76 | 40/ 1” |  | 10
| 77 | 40/ 1 ½” |  | 5
| 78 | 40/1 ¼” |  | 5
| 79 | 50/ 1” |  | 5
| 80 | 50/ 1 ¼” |  | 5
| 81 | 50/ 1 ½” |  | 5
| 82 | 63/ 1 ¼” |  | 5
| 83 | 63/ 1 ½” |  | 5
| 84 | 63/ 2” |  | 10
|  | Trójnik doczołowy równoprzelotowy +GF+ PE100 SDR 17 |  | szt.
| 85 | 90 |  | 5
| 86 | 110 |  | 5
| 87 | 160 |  | 5
| 88 | 225 |  | 5
|  | Trójnik doczołowy redukcyjny +GF+ PE100 SDR 17 |  | szt.
| 89 | 315/110 |  | 5
| 90 | 225/160 |  | 5
| 91 | 225/110 |  | 5
| 92 | 225/90 |  | 5
| 93 | 160/110 |  | 5
| 94 | 160/90 |  | 10
| 95 | 110/90 |  | 10
| 96 | 110/63 |  | 5
| 97 | 90/63 |  | 5
|  | Tuleja PE +GF+ PE100 SDR 17 |  | szt.
| 98 | 90 |  | 20
| 99 | 110 |  | 20
| 100 | 160 |  | 10
| 101 | 225 |  | 10
| 102 | 315 |  | 10
|  | Kołnierz dociskowy, ocynkowany, otwory w kołnierzach Wg ISO 2084 DIN 2501 |  | szt.
| 103 | 90 |  | 20
| 104 | 110 |  | 20
| 105 | 160 |  | 10
| 106 | 225 |  | 10
| 107 | 315 |  | 10
|  | Kolano PE +GF+ PE100 SDR 17, 45° |  | szt.
| 108 | 90 |  | 10
| 109 | 110 |  | 10
| 110 | 160 |  | 5
| 111 | 225 |  | 5
| 112 | 315 |  | 5
|  | Kolano PE +GF+ PE100 SDR 17, 90° |  | szt.
| 113 | 90 |  | 10
| 114 | 110 |  | 10
| 115 | 160 |  | 5
| 116 | 225 |  | 5
| 117 | 315 |  | 5
|  | Kołpak PE +GF+ PE100 SDR 17 |  | szt.
| 118 | 90 |  | 5
| 119 | 110 |  | 5
| 120 | 160 |  | 5
| 121 | 225 |  | 5
| 122 | 315 |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur PE +GF+ iJOINT kolano równoprzelotowe kąt 90° |  | szt.
| 123 | 32 |  | 10
| 124 | 40 |  | 10
| 125 | 50 |  | 10
| 126 | 63 |  | 10
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT Trójnik równoprzelotowy |  | szt.
| 127 | 32 |  | 5
| 128 | 40 |  | 5
| 129 | 50 |  | 5
| 130 | 63 |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT Złączka prosta równoprzelotowa |  | szt.
| 131 | 32 |  | 10
| 132 | 40 |  | 10
| 133 | 50 |  | 5
| 134 | 63 |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT Złączka prosta przejściowa z gwintem wewn. rurowym |  | szt.
| 135 | 32x 1” |  | 10
| 136 | 32x ¾” |  | 10
| 137 | 40x 1” |  | 10
| 138 | 40x 11/4” |  | 10
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT Złączka prosta przejściowa z gwintem wewn. rurowym |  | szt.
| 139 | 50x 11/4” |  | 5
| 140 | 63x 2” |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT Kolano przejściowe 90°, z gwintem zewn. rurowym |  | szt.
| 141 | 32x 1” |  | 10
| 142 | 32x ¾” |  | 10
| 143 | 40x 1” |  | 10
| 144 | 40x 11/4” |  | 10
| 145 | 50x 11/4” |  | 5
| 146 | 63x 2” |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT zaślepka |  | szt.
| 147 | 25 |  | 5
| 148 | 32 |  | 5
| 149 | 40 |  | 5
| 150 | 50 |  | 5
| 151 | 63 |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT redukcyjna |  | szt.
| 152 | 32/25 |  | 5
| 153 | 40/25 |  | 5
| 154 | 40/32 |  | 5
| 155 | 50/32 |  | 5
| 156 | 50/40 |  | 5
| 157 | 63/50 |  | 5
|  | Złączka zaciskowa do rur +GF+ iJOINT Trójnik redukcyjny |  | szt.
| 158 | 40/32 |  | 5
| 159 | 50/32 |  | 5
| 160 | 50/40 |  | 5
| 161 | 63/50 |  | 5
|  | zawór kulowy ONYX VALVEX |  | szt.
| 162 | 15 |  | 20
| 163 | 20 |  | 20
| 164 | 25 |  | 20
| 165 | 32 |  | 10
| 166 | 40 |  | 10
| 167 | 50 |  | 10
|  | Konsola do wodomierza |  | szt.
| 168 | 15 |  | 20
| 169 | 20 |  | 20
| 170 | 25 |  | 10
| 171 | 32 |  | 5
|  | Kolana PVC SN8 kąt 15° |  | szt.
| 172 | 200 |  | 5
| 173 | 315 |  | 5
| 174 | 400 |  | 5
|  | Kolana PVC SN8 kąt 30o |  | szt.
| 175 | 200 |  | 5
| 176 | 315 |  | 5
| 177 | 400 |  | 5
|  | Kolana PVC SN8 kąt 45° |  | szt.
| 178 | 200 |  | 5
| 179 | 315 |  | 5
| 180 | 400 |  | 5
|  | Kolano PVC SN8 kąt 67° |  | szt.
| 181 | 200 |  | 5
|  | Kolana PVC SN8 kąt 90° |  | szt.
| 182 | 200 |  | 5
| 183 | 315 |  | 5
| 184 | 400 |  | 5
|  | Trójnik PVC SN8 kąt 45° |  | szt.
| 185 | 200 |  | 5
| 186 | 315 |  | 5
| 187 | 400 |  | 5
|  | Trójnik PVC SN8 kąt 90° |  | szt.
| 188 | 200 |  | 5
| 189 | 315 |  | 5
| 190 | 400 |  | 5
|  | Mufy PVC SN8 |  | szt.
| 191 | 200 |  | 5
| 192 | 315 |  | 2
| 193 | 400 |  | 2
|  | Łącznik żeliwny WAGA (R-R) MULTI/JOINT 3000 PLUS typ 3007 +GF+ |  | szt.
| 194 | 50 |  | 5
| 195 | 65 |  | 5
| 196 | 80 |  | 5
| 197 | 100 |  | 5
| 198 | 125 |  | 5
| 199 | 150 |  | 5
| 200 | 200 |  | 5
| 201 | 225 |  | 5
| 202 | 300 |  | 5
|  | Złączka GEBO typ QA |  | szt.
| 203 | 20 |  | 5
| 204 | 25 |  | 5
| 205 | 32 |  | 5
| 206 | 40 |  | 5
| 207 | 50 |  | 5
|  | Złączka GEBO typ QI |  | szt.
| 208 | 20 |  | 5
| 209 | 25 |  | 5
| 210 | 32 |  | 5
| 211 | 40 |  | 5
| 212 | 50 |  | 5
|  | Złączka GEBO typ QT |  | szt.
| 213 | 20 |  | 5
| 214 | 25 |  | 5
| 215 | 32 |  | 5
| 216 | 40 |  | 5
| 217 | 50 |  | 5
|  | Złączka GEBO typ QO |  | szt.
| 218 | 20 |  | 5
| 219 | 25 |  | 5
| 220 | 32 |  | 5
| 221 | 40 |  | 5
| 222 | 50 |  | 5
|  | Łącznik żeliwny WAGA (R-K) MULTI/JOINT 3000 PLUS typ 3057 NBR +GF+ |  | szt.
| 223 | 50 |  | 5
| 224 | 65 |  | 5
| 225 | 80 |  | 5
| 226 | 100 |  | 5
| 227 | 125 |  | 5
| 228 | 150 |  | 5
| 229 | 200 |  | 5
| 230 | 225 |  | 5
| 231 | 300 |  | 5
|  | Opaski zaciskowe naprawcze Części metalowe – stal nierdzewna AISI 304 Śruby, nakrętki, podkładki – stal nierdzewna. Uszczelka EPDM – atest PZH (dopuszczający do stosowania na instalacjach wody pitnej) DN rury/długość opaski [mm] |  | szt.
| 232 | 15/100 |  | 10
| 233 | 20/100 |  | 10
| 234 | 25/100 |  | 10
| 235 | 32/100 |  | 10
| 236 | 40/100 |  | 10
| 237 | 50ST/200 |  | 10
| 238 | 50ZL/200 |  | 10
| 239 | 65ST/200 |  | 10
| 240 | 65ZL/200 |  | 10
| 241 | 80ST/200 |  | 10
| 242 | 80ST/250 |  | 10
| 243 | 80ZL/200 |  | 10
| 244 | 80ZL/250 |  | 10
| 245 | 100ST/200 |  | 10
| 246 | 100ST/250 |  | 10
| 247 | 100ZL/200 |  | 10
| 248 | 100ZL/250 |  | 10
| 249 | 125ST/200 |  | 10
| 250 | 125ST/250 |  | 10
| 251 | 125ZL/200 |  | 10
| 252 | 125ZL/250 |  | 10
| 253 | 150ST/200 |  | 10
| 254 | 150ST/250 |  | 10
| 255 | 150ST/300 |  | 10
| 256 | 150ZL/200 |  | 10
| 257 | 150ZL/250 |  | 10
| 258 | 150ZL/300 |  | 10
| 259 | 200ST/250 |  | 10
| 260 | 200ST/300 |  | 10
| 261 | 200ZL/250 |  | 10
| 262 | 200ZL/300 |  | 10
|  | Opaski zaciskowe naprawcze Części metalowe – stal nierdzewna AISI 304 Śruby, nakrętki, podkładki – stal nierdzewna. Uszczelka EPDM – atest PZH (dopuszczający do stosowania na instalacjach wody pitnej) DN rury/długość opaski [mm] |  | szt.
| 263 | 300/ST/250 |  | 10
| 264 | 300/ST/300 |  | 10
|  | hydrant przeciwpożarowy, nadziemny, AKWA Gniezno DN80 dł. 2150mm Typ 3000 (nr katalogowy 3042) |  | szt.
| 265 | DN 80 |  | 10
|  | hydrant przeciwpożarowy, nadziemny, AVK typ 84/90 DN 80 dł.1250 |  | szt.
| 266 | DN 80 |  | 5
|  | hydrant podziemny AKWA PN 10 typ 3600 H-1000 (nr katalowgowy 3660) |  | szt.
| 267 | DN 80 |  | 5
|  | hydrant podziemny AVK typ 35/31 DN 80 dł. 1000 |  | szt.
| 268 | DN 80 |  | 5
|  | skrzynka do hydrantu podziemnego Futura 4055 |  | szt.
| 269 | jw. |  | 10
|  | Płyta betonowa na skrzynkę hydrantu podziemnego |  | szt.
| 270 | jw. |  | 10
|  | Otulina podziemnej części hydrantu (ułatwiająca samoczynne odwodnienie hydrantu) |  | szt.
| 271 | jw. |  | 10
|  | kolano hydrantowe ze stopą „N” (żeliwo szare) |  | szt.
| 272 | DN 80 |  | 10
|  | króciec FF długość=200 (żeliwo szare) |  | szt.
| 273 | DN 80 |  | 10
|  | króciec FF długość=500 (żeliwo szare) |  | szt.
| 274 | 80 |  | 10
|  | króciec FF długość=800 (żeliwo szare) |  | szt.
| 275 | DN 80 |  | 10
|  | Tablice informacyjne |  | szt.
| 276 | Tabliczka "Z" |  | 100
| 277 | Tabliczka "H" |  | 100
| 278 | Tabliczka "D" |  | 100
|  | Części zamienne do hydrantów |  | szt.
| 279 | Nasada do hydrantu - 75ZM 80X2 |  | 100
| 280 | Pokrywa nasady - 75 z kłami |  | 100
|  | Zasuwa klinowa PN 16, typ 06/30, AVK |  | szt.
| 281 | 50 |  | 5
| 282 | 80 |  | 10
| 283 | 100 |  | 10
| 284 | 150 |  | 5
| 285 | 200 |  | 5
| 286 | 300 |  | 5
|  | Zasuwa klinowa PN 16, typ 03/30, AVK |  | szt.
| 287 | 25 |  | 25
| 288 | 32 |  | 5
| 289 | 40 |  | 5
| 290 | 50 |  | 5
|  | Obudowa sztywna zasuwy |  | szt.
| 291 | 25/32 |  | 30
| 292 | 40/50 |  | 10
| 293 | 80 |  | 10
| 294 | 100/150 |  | 15
| 295 | 200 |  | 5
| 296 | 300 |  | 5
|  | Obudowa teleskopowa zasuwy |  | szt.
| 297 | 25/32 |  | 30
| 298 | 40/50 |  | 10
| 299 | 80 |  | 10
| 300 | 100/150 |  | 15
| 301 | 200 |  | 5
| 302 | 300 |  | 5
|  | Skrzynka uliczna do zasuw Korpus – tworzywo sztuczne Pokrywa- żeliwo szare Futura 4056 |  | szt.
| 303 | jw. |  | 25
|  | Skrzynka uliczna do zasuw Korpus – tworzywo sztuczne Pokrywa- żeliwo szare Futura 4057 |  | szt.
| 304 | jw. |  | 25
|  | Płyta betonowa na skrzynkę uliczną zasuwy |  | szt.
| 305 | jw. |  | 50
|  | Studnia wodomierzowa |  | szt.
| 306 | Studnia KAJMA II |  | 5
|  | Kołnierz stalowy galwanizowany z gwintem |  | szt.
| 307 | 50/GW 2" PN 16 |  | 10
| 308 | 80/GW 2" PN 16 |  | 10
| 309 | 100/GW 2" PN 16 |  | 10
| 310 | 150/GW 2" PN 16 |  | 5
| 311 | 200/GW 2" PN 16 |  | 5
| 312 | 200/GW 2" PN 10 |  | 5
|  | Kołnierz stalowy galwanizowany zaślepiający |  | szt.
| 313 | 50 PN 16 |  | 10
| 314 | 80 PN 16 |  | 10
| 315 | 100 PN 16 |  | 10
| 316 | 150 PN 16 |  | 10
| 317 | 200 PN 16 |  | 10
| 318 | 200 PN 10 |  | 10
|  | Uszczelki gumowe wzmacniane |  | szt.
| 319 | 50 |  | 10
| 320 | 80 |  | 30
| 321 | 100 |  | 20
| 322 | 150 |  | 10
| 323 | 200 |  | 10
| 324 | 300 |  | 10
|  | Inne akcesoria |  | szt.
| 325 | Pasta uszczelniająca do gwintów |  | 10
| 326 | Taśma ostrzegawcza biało-czerwona-100 m |  | 30
| 327 | Taśma ostrzegawczo-lokalizacyjna z wkładką stalową (niebieska) - 100 m |  | 20
|  | Właz żeliwny 5 T, bez zawiasów, wrębów i wpustów |  | szt.
| 328 | jw. |  | 10
|  | Właz żeliwny 10 T, bez zawiasów wrębów i wpustów |  | szt.
| 329 | jw. |  | 5
|  | Właz żeliwny 25 T, bez zawiasów wrębów i wpustów |  | szt.
| 330 | jw. |  | 10
|  | Właz żeliwny 40 T, bez zawiasów, wrębów i wpustów |  | szt.
| 331 | jw. |  | 10
|  | Pokrywa do włazu MARMOX BO 600, 640/600/30 |  | szt.
| 332 | jw. |  | 6
|  | Pokrywa betonowa zbrojona Ø700 |  | szt.
| 333 | jw. |  | 3
Łączna cena netto:
* Podane w kolumnie 4 ilości są ilościami szacunkowymi i jako takie nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do wysokości odpłatności z tytułu sprzedaży. Zamawiający zastrzega, iż w toku realizacji umowy faktyczne ilości zamawianego towaru będą wynikały z potrzeb Zamawiającego. Ilości podane w kolumnie 4 służą do określenia łącznej ceny netto oferty.
…………………..., dnia………………………
…………………………………………………
pieczęć i podpis Wykonawcy
Dane kontaktowe w sprawie niniejszej oferty:
Imię i Nazwisko: ……………………………………….
nr telefonu i faxu: ………………………………………
adres poczty elektronicznej:……………………………